机房房间大小24平方米

第一步 先在地面铺设一层静电散流网.用铜丝圈住房间四周,并连接地线.其内部为网格结构,网格由铜丝构成.

第二步 在铜丝网格结点放置骨架.

第三步 在骨架上铺设防静电地板.

由于机房设备较多,设备价格较为昂贵.且设备怕静电击穿.所以需安装散静电的地板.